ANEXO CENTRO DE PROCESADO DE DATOS

PEDRO RUIZ NÚÑEZ

Niveles en un CPD. (TIER)

- Tiene 4 niveles o tiers los cuales son los siguientes:

Tier 1 → Básico : Sirve para hacer interrupciones planeadas o no planeadas y suele ser la que tiene mas fallos ya que no esta protegida como las demás

Tier 2 → Componentes redundantes : Son para tener repuestos por si algún equipo falla y se derive a el

Tier 3 → Mantenimiento concurrente : Es el usado para que todos los equipos o componentes funcionen a pleno rendimiento, suelen estar preparados para ser Tier 4

Tier 4 → Tolerancia a fallos : Es el mas sensible de todos ya que es el que esta todo el tiempo activo mas que los demás y por ello es el que mas seguridad y fiabilidad tiene que tener

¿En qué consiste la refrigeración por salas, la refrigeración por racks y la refrigeración por filas? Ventajas e inconvenientes.

Salas → Sirve para nivelar toda la temperatura del CPD aunque no es un beneficio porque no sabemos si alguna esta menos caliente o mas

Filas → Se usa para nivelar un cantidad de servidores determinada por ello podemos saber cual fila o grupo esta mas fría o mas caliente

Racks → Es única para cada servidor racks que haya por consiguiente como la tendremos para cada uno sabremos cual no va en optimas condiciones

La descarga en sistemas de extinción que usa extintores de tipo halocarbonado tiene ciertos riesgos. ¿Cuáles son y cómo se miden?

Servidores tipo Blade.

- Es un equipo que funciona él solo y muy compacto que en el alberga en un chasis una gran cantidad de placas integradas y modulares, donde sera utilizada para el centro de procesado de datos para ahorrar espacio y reducir consumo
Averigua qué son los códigos IP que hacen referencia a los grados de protección. ¿Qué tipo de grados existen? ¿Qué significa su cifra?

- Son los que protegen equipos electrónicos y eléctricos frente a elementos externos

El código IK también se trata de un sistema de codificación para indicar grados de protección. ¿Cuáles son sus posibles valores y qué indican?

- Es utilizado para la resistencia mecánica a impactos nocivos
1. Los indicadores WK indican la resistencia antirrobo. ¿cuál es el que más protege, ante qué y cuánto tiempo?

¿En qué consiste el uso de jaulas en un CPD?

- Sirven para que en caso de que ocurran rayos por una tormenta eléctrica los alejen de ellos y no afecte.

Lo que viene a ser una especie de pararrayos pero con la ventaja que desviá los rayos mediante unos campos electromagnéticos impide que lleguen a el cualquier tipo de elemento eléctrico externo.